ÓBUDAI EGYETEM

KANDÓ KÁLMÁN Villamosmérnöki Kar

Műszertechnikai és Automatizálási Intézet

MÉRÉSTECHNIKA

LABORATÓRIUMI MÉRÉSEK

Mérési jegyzőkönyv

A mérést végezte:	Sándor Mária

Neptun kód :		YAY4KO

Szak - tagozat	:	Műszaki menedzser, távoktatás

Kurzus:		             TAV-M3P 3B

A mérés célja, tárgya:

Az áramkörben folyó Im áram meghatározása méréssel. A műszer fogyasztásából származó rendszeres hiba és a műszer bizonytalanságából származó véletlen hiba meghatározása.

A mérés helye:

BMF Kandó Kálmán Villamosmérnöki Kar - MAI - Méréstechnika laboratórium

Budapest VIII. Tavaszmező u. 15 II. / 211-212.

A mérés ideje: 				2011  év  07 hó 11-12 nap

A mérési jegyzőkönyv dátuma:	             2011  év  07 hó  22 nap

Aláírás:

- A mérés terve:

A mérés célja:  Az 1.sz. mérőpanel adott (Im-hez tartozó) mérési pontjain az áram (Im) értékének meghatározása, a fogyasztásából származó korrigálható hiba és a bizonytalansági tartomány kiszámítása.

A mérés elve:  A mérőműszerek működési elve

A mérés módszere:  Összehasonlítás

A mérési eljárás:

- A mérendő objektum:

Az erre a célra kialakított kapcsolás az 1.sz. mérőpanelon található, amely áramkörnek csak a megszakítási pontjai (Im- kék, fehér banánhüvelyek) vannak kivezetve:

A mérendő hálózat Thevenin helyettesítő képpel:

- A mérés feltételei, határadatai:

A ± 12 V-os táplálásból adódóan, max. 200 mA várható.

- A méréshez szükséges műszerek, eszközök kiválasztása:

- Elektromechanikus multiméter 	            Ganzuniv

- Digitális multiméter			TR 1667/B, vagy

- Digitális multiméter			HM 8012

- A mérési pont kijelölése:

Ezt a tápfeszültség már meghatározza.

- A mérési adatok dokumentálásához szükséges táblázat:

| Műszerek | Im (mA) | Imh (mA) | RA (Ohm) | K (mA) | ±hp | ±h (%) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ganzuniv 1 | 7 (D) | 300 | 0,3333 | 0,0585 | ±1,5% | 64,2856 |
| Ganzuniv 2 | 6,8 (D) | 100 | 1 | 0,18 | ±1,5% | 22,0587 |
| Ganzuniv 3 | 4,57 | 10 | 10 | 1,436 | ±1,5% | 3,2822 |
| TR 1667/B 1 | 6 (D) | 2000 | 0,1 | 0,0147 | ±(0,2%+1dig) | 16,8666 |
| TR 1667/B 2 | 5,9 | 200 | 1 | 0,18 | ±(0,2%+1dig) | 1,8949 |
| TR 1667/B 3 | 4,59 | 20 | 10 | 1,436 | ±(0,2%+1dig) | 0,4179 |
| HM 8012 1 | 5,75 | 500 | 1 | 0,18 | ±(0,2%rdg+0,004%fs) | 0,5478 |
| HM 8012 2 | 4,494 | 50 | 10 | 1,436 | ±(0,2%rdg+0,004%fs) | 0,2445 |
| HM 8012 3 | 1,4042 (D) | 5 | 100 | 4,52 | ±(0,2%rdg+0,004%fs) | 0,2142 |

(D)      - durva hiba

Im 	- a mért érték

Imh		- a feszültségmérő műszer méréshatára

RA		- a műszer belső ellenállása

±hp 	- a műszer pontossági osztálya ill. hibaösszetevői

K	- korrekció (a műszer fogyasztásából származó)

±h      - bizonytalansági tartomány

- A mérés adatainak kiértékeléséhez szükséges számítások, elemzések, szempontok:

RA meghatározása:

RA=UfeszültségesésImh

  - Ganzuniv műszer esetén:

RA1=100mV300mA=0,3333 ohm  ;  RA2=100mV100mA=1 ohm  ;  RA3=100mV10mA=10 ohm

  - TR 1667/B műszer esetén:

RA1=200mV2000mA=0,1 ohm    ;   RA2 =200mV200mA=1 ohm  ;  RA3=200mV20mA=10 ohm

  - HM 8012 műszer esetén:

RA1=500mV500mA=1 ohm  ;  RA2 =500mV50mA=10 ohm  ;  RA3=500mV5mA=100 ohm

UgA, RgA meghatározása:

Im=UgARgA+RA⇒ UgA=Im(RgA+RA)

Az UgA és az RgA  értékét a HM 8012 műszer 500 mA és 50 mA-es méréshatáránál  mért Im érték, valamint ugyanennél a két méréshatárnál számított RA érték segítségével tudom kiszámolni.

Im1(RgA+RA1)=Im2(RgA+RA2)

5,75(RgA+1)=4,494(RgA+10)

5,75RgA+5,75=4,494RgA+44,94       /-4,494RgA

1,256RgA+5,75=44,94                         /-5,75

1,256RgA=39,19                         /: 1,256

RgA=31,2 ohm

Az RgA értéke 31,2 ohm.

UgA=Im1(RgA+RA1)= 5,75(31,2+1)=179,4+5,75=185,15 mV

Az UgA  értéke 185,15 mV.

A fogyasztásból származó korrekció (K) kiszámítása:

A korrekciót csak a mért áramértékek és a műszer adatainak figyelembevételével lehet meghatározni, mivel csak ezeket ismerjük a valóságos mérés esetén.

K=UgARgA−UgARgA+RA

UgARgA=185,15mV31,2ohm=5,93 mA=Ivalódi

- Ganzuniv műszer esetén:

K1=5,93mA−185,15mV31,2ohm+0,3333ohm=5,93mA−185,15mV31,5333ohm=5,93mA−5,8715mA=0,0585mA

K2=5,93mA−185,15mV31,2ohm+1ohm=5,93mA−185,15mV32,2ohm=5,93mA−5,75mA=0,18mA

K3=5,93mA−185,15mV31,2ohm+10ohm=5,93mA−185,15mV41,2ohm=5,93mA−4,494mA=1,436mA

- TR 1667/B műszer esetén:

K1=5,93mA−185,15mV31,2ohm+0,1ohm=5,93mA−185,15mV31,3ohm=5,93mA−5,9153mA=0,0147mA

K2=5,93mA−185,15mV31,2ohm+1ohm=5,93mA−185,15mV32,2ohm=5,93mA−5,75mA=0,18mA

K3=5,93mA−185,15mV31,2ohm+10ohm=5,93mA−185,15mV41,2ohm=5,93mA−4,494mA=1,436mA

- HM 8012 műszer esetén:

K1=5,93mA−185,15mV31,2ohm+1ohm=5,93mA−185,15mV32,2ohm=5,93mA−5,75mA=0,18mA

K2=5,93mA−185,15mV31,2ohm+10ohm=5,93mA−185,15mV41,2ohm=5,93mA−4,494mA=1,436mA

K3=5,93mA−185,15mV31,2ohm+100ohm=5,93mA−185,15mV131,2ohm=5,93mA−1,41mA=4,52mA

A műszer pontosságából származó bizonytalansági tartomány (h) kiszámítása:

Ganzuniv:  h=± hp∗ImhIm

TR 1667/B:  h=±hrdg%+c mAdig∗ZdigIm mA∗100%

HM 8012:   h=±hrdg%+hfs∗ImhIm%

Abszolút formában (H) megadva:   H=h(%)100∗Im

- Ganzuniv műszer esetén:

h1=± 1,5%∗300mA7mA=±1,5%42,8571mA=±64,2856%  H1=±64,2856%100∗7mA=0,6428567=±4,49mA

h2=± 1,5%∗100mA6,8mA=±1,5%14,7058mA=±22,0587%

H2=±22,0587%100∗6,8mA=0,2205876,8=±1,49mA

h3=± 1,5%∗10mA4,57mA=±1,5%2,1881mA=±3,2822%

H3=±3,2822%100∗4,57mA=0,0328224,57=±0,15mA

- TR 1667/B műszer esetén:

h1=±0,2%+1mAdig∗1dig6mA∗100%=±0,2%+1mA6mA∗100%=±(0,2%+16,6666%)=

=±16,8666%

H1=±16,8666%100∗6mA=0,1686666=±0,011996mA

h2=±0,2%+0,1mAdig∗1dig5,9mA∗100%=±0,2%+0,1mA5,9mA∗100%=±(0,2%+1,6949%)=

=±1,8949%

H2=±1,8949%100∗5,9mA=0,0189495,9=±0,1118mA

h3=±0,2%+0,01mAdig∗1dig4,59mA∗100%=±0,2%+0,01mA4,59mA∗100%=±(0,2%+0,2179%)=

±0,4179%

H3=±0,4179%100∗4,59mA=0,0041794,59=±0,0192mA

- HM 8012 műszer esetén:

h1=±0,2%+0,004∗5005,75%=±(0,2%+0,3478%)=±0,5478%

H1=±0,5478%100∗5,75mA=0,0054785,75=±0,0315mA

h2=±0,2%+0,004∗504,494%=±(0,2%+0,0445%)=±0,2445%

H2=±0,2445%100∗4,494mA=0,0024454,494=±0,011mA

h3=±0,2%+0,004∗51,4042%=±(0,2%+0,0142%)=±0,2142%

H3=±0,2142%100∗1,4042mA=0,0021421,4042=±0,003mA

Mérési eredmények metrológiailag helyes formában:

Ix=Im+K±h

- Ganzuniv műszer esetén:

Ix1=7mA+0,0585mA±64,2856%

Ix2=6,8mA+0,18mA±22,0587%

Ix3=4,57mA+1,436mA±3,2822%

- TR 1667/B műszer esetén:

Ix1=6mA+0,0147mA±16,8666%

Ix2=5,9mA+0,18mA±1,8949%

Ix3=4,59mA+1,436mA±0,4179%

- HM 8012 műszer esetén:

Ix1=5,75mA+0,18mA±0,5478%

Ix2=4,494mA+1,436mA±0,2445%

Ix3=1,4042mA+4,52mA±0,2142%

- A mérés műveleti sorrendje:

  - Az 1.sz. mérőpanelen megadott két (Im) pontra (kék-fehér kivezetések) az egyik árammérő (Ganzuniv) bekötése.  A műszer legnagyobb  méréshatárba állítása és utána csökkentése.

  - ±12V tápfeszültség adása a panelra a tápegységről a DC kapcsoló segítségével.

  - A mérési adat felvétele után a tápfeszültség (DC off) kikapcsolása, majd az árammérő kicserélése (TR, utána HM) és a mérés újbóli elvégzése.  A mérések az árammérők különböző (megengedhető) méréshatáraiban is való elvégzése. A mérések elvégzése mindhárom műszerrel 3 mérési tartományban.

  - A mérési eredmények beírása a táblázatba.

  - A műszer belső ellenállásának, a fogyasztásból származó korrekciónak és a műszer pontosságából származó bizonytalansági tartománynak a kiszámítása.

  - A mérés eredményének megadása metrológiailag helyes formában műszerenként és méréshatáronként.

  - A mérés kiértékelése

- A mérés kiértékelése:

A mérési adatokat és a számított eredményeket tartalmazó táblázatból látható, hogy mindegyik műszernél a méréshatár csökkentésével  a mért áram (Im) értéke csökken. Ezzel szemben a műszer belső ellenállása nő.

A műszer fogyasztásából származó korrekció annál kisebb, minél kisebb az RA az RgA-hoz képest. Láthatjuk, hogy a műszer belső ellenállásának (RA ) értéke a Ganzuniv műszer esetén a 300mA-es méréshatárnál, a TR 1667/B műszer esetén a 2000mA-es méréshatárnál, valamint a HM 8012 műszer esetén pedig az 500mA-es méréshatárnál a legkisebb az RgA-hoz képest. Tehát a korrekció mértékét nagy mértékben befolyásolja az RgA/ RA arány és minél nagyobb méréshatárban mérünk, az RA értéke annál kisebb lesz.

A műszer pontosságából származó bizonytalansági tartományok meghatározásakor azt is tapasztalhattuk, hogy minél jobban megközelítjük a méréshatárt, annál kisebb a mérés bizonytalansága, tehát a méréshatár csökkentésével a bizonytalansági tartomány is csökken.

A méréseknél nagyon fontos, hogy minél jobban kiválasszuk a legmegfelelőbb méréshatárt, hiszen annál jobb eredményt kapunk.

Ezek alapján megállapíthatjuk, hogy az  Im áram mérésénél  nagyon fontos, hogy olyan műszert válasszunk, amelynek a legkisebb a belső ellenállása, hiszen akkor a korrekció is kisebb.

A mérés során elértük a feladatnál megfogalmazott célt.